能源管理项目信息收集表

（energyMatrix 建筑能源管理系统 V1.0 · 附件五）

西门子（中国）有限公司 · 2026

## 填写说明

请在对应选项后打“√”，多选或单选已标注；未覆盖的需求请在“补充说明”栏填写。

涉及数量、面积、期限等信息请直接填写具体数值。

可提供相关图纸（配电系统图、计量回路图、平面图等）作为附件，并标注文件名称。

# 一、项目基础信息

| 序号 | 信息类别 | 具体选项 / 填写项 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | ______（请填写） |  |
| 1.2 | 项目类型 | □ 新建项目 □ 存量改造项目 |  |
| 1.3 | 建筑类型 | □ 写字楼 □ 商场 / 综合体 □ 酒店 □ 医院 □ 学校 □ 体育场馆 □ 园区 □ 数据中心 □ 工业厂房 □ 其他（请列明） |  |
| 1.4 | 建筑规模 | 总建筑面积：______㎡；楼层数：地上______层 / 地下______层 |  |
| 1.5 | 用能介质 | □ 电 □ 自来水 □ 中水 □ 燃气 □ 蒸汽 □ 冷量 □ 热量 □ 柴油 □ 光伏 □ 储能 □ 充电桩 □ 其他 | 多选 |
| 1.6 | 图纸资料 | □ 配电系统图 □ 计量回路图 □ 平面图 □ 无（文件名称：______） |  |

# 二、现有计量与回路情况

| 序号 | 信息类别 | 具体选项 / 填写项 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 关口计量 | □ 已有结算关口表（产权分界） □ 无 □ 不确定；关口表是否带远传：□ 是 □ 否 |  |
| 2.2 | 分项计量 | □ 已按 A 照明插座 / B 空调 / C 动力 / D 特殊分项装表 □ 部分分项 □ 未分项 | 请列出现有分项回路 |
| 2.3 | 楼层 / 租户表 | 楼层子表______块；租户表______块 |  |
| 2.4 | 表计接口 | □ RS-485（Modbus） □ M-Bus □ 网口（Modbus TCP） □ 无线（LoRa / NB-IoT） □ 脉冲 □ 无远传（人工抄表） | 多选 |
| 2.5 | 既有系统 | □ 楼宇自控（BACnet） □ 电力监控 □ 能耗监测平台 □ 光伏监控 □ 无 □ 其他（请说明） | 需评估利旧对接 |
| 2.6 | 水气冷热计量 | 水表______块；燃气表______块；冷热量表______台；接口：______ |  |
| 2.7 | 历史数据 | □ 有历史能耗数据（格式：______，时段：______） □ 无 | 用于基线建立 |

# 三、功能需求信息

## （一）计量与台账需求

| 序号 | 信息类别 | 具体选项 / 填写项 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 计量粒度 | □ 实时曲线（15 分钟） □ 小时 □ 日 □ 月账单 | 多选 |
| 3.1.2 | 分项要求 | □ 按国标四类 14 分项 □ 自定义分项（请说明） |  |
| 3.1.3 | 平衡校核 | □ 需要总表-分表缺口校核（默认闸门 5%） □ 自定义阈值：______% |  |
| 3.1.4 | 关账与红冲 | □ 月度关账管理 □ 需要修正留痕（红冲链） □ 不需要 |  |

## （二）分摊与计费需求

| 序号 | 信息类别 | 具体选项 / 填写项 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 分摊需求 | □ 公区分摊 □ 无表回路分摊 □ 不需要；分摊方法：□ 面积 □ 定额 □ 计量比例 □ 额定功率时长 |  |
| 3.2.2 | 计费模式 | □ 单一制 □ 两部制（□ 需量 □ 容量） □ 分时电价（尖峰平谷） □ 其他 |  |
| 3.2.3 | 租户账单 | □ 需要逐户账单（租户数：______） □ 需要账单追溯台账 □ 不需要 |  |
| 3.2.4 | 需量管理 | □ 需要需量预警（申报值：______kW） □ 不需要 |  |

## （三）指标定额与双碳需求

| 序号 | 信息类别 | 具体选项 / 填写项 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | 指标对标 | □ EUI 对标（GB 55015 / GB·T 51161） □ 同比环比分析 □ 7×24 用能强度 □ 不需要 |  |
| 3.3.2 | 定额考核 | □ 需要（考核对象：□ 楼层 □ 租户 □ 科室 □ 设备）；限额来源：□ 政府下达 □ 集团分解 □ 历史基准 |  |
| 3.3.3 | 碳排放核算 | □ 需要（Scope：□ 1 □ 2 □ 3） □ 绿电 / 绿证抵消 □ 碳目标跟踪 □ 不需要 |  |
| 3.3.4 | 上报要求 | □ 政府能耗监测平台上报 □ 集团汇总上报 □ 报表模板导出 □ 无 | 请说明上报格式要求 |

## （四）诊断与工单需求

| 序号 | 信息类别 | 具体选项 / 填写项 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | 诊断规则 | □ 数据质量 □ 平衡校核 □ 夜间 / 非营业时段浪费 □ 超定额 □ 自定义规则（请说明） | 多选 |
| 3.4.2 | 工单管理 | □ 需要派单与 SLA □ 与既有工单系统集成（请说明） □ 不需要 |  |
| 3.4.3 | 节能核证 | □ 需要（IPMVP / ASHRAE G14 基线核证） □ 不需要 |  |

# 四、技术适配信息

| 序号 | 信息类别 | 具体选项 / 填写项 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 网络环境 | □ 设备网独立 VLAN □ 办公网复用 □ 有线覆盖不全 □ 无内网区域（请说明位置） |  |
| 4.2 | 部署方式 | □ 本地私有化（边缘引擎） □ 集团多站点（FIN Network） □ 私有云 □ 无指定（按方案推荐） |  |
| 4.3 | 点位规模 | 预估表计______块；点位总数约______点 | 用于边缘引擎与授权选型 |
| 4.4 | AI 能力 | □ 需要 AI Agent（自然语言查能耗 / 生成报告） □ 本地大模型 □ 云端大模型 □ 暂不需要 |  |
| 4.5 | 数据安全 | □ 数据不出内网 □ 允许加密上云 □ 等保要求（级别：______） |  |
| 4.6 | 控制终端 | □ 浏览器后台 □ 监控大屏 / 嵌入式触摸屏 □ 移动端速览 □ 其他（请列明） |  |

# 五、管理与运维信息

| 序号 | 信息类别 | 具体选项 / 填写项 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 权限管理 | □ 分级权限（管理员 / 能源经理 / 值班员 / 租户只读） □ 统一权限 □ 无特殊要求 |  |
| 5.2 | 数据统计 | □ 能耗台账 □ 表计通信状态与数据完好率 □ 告警与工单统计 □ 碳排报表 □ 其他（请列明） |  |
| 5.3 | 施工要求 | 工期要求：______天；施工窗口期：______；是否允许停电施工：□ 是 □ 否；是否允许穿管敷线：□ 是 □ 否 |  |
| 5.4 | 维保要求 | 质保期限：______年；维保响应时效：______小时内 |  |
| 5.5 | 预算情况 | 大致预算：______元 |  |

# 六、联系人与备注

| 序号 | 信息类别 | 具体选项 / 填写项 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 项目联系人 | 姓名：______ 电话：______ 邮箱：______ |  |
| 6.2 | 其他备注 | ______（请填写以上未覆盖的需求或特殊说明） |  |

## 提交说明

请填写完成后，连同图纸等附件，一并发送至指定邮箱或与方案经理联系。收到本表后，我方将结合《附件一 · 典型面积配置方案》出具项目级配置与报价。